| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽验（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 医用电子体温计 | 营口新海医疗器械销售有限公司 | 常山县亿思达电子有限公司 | ECT-1 | 生产日期：20150116； 批号：HS20150116 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 智能电子体温计 | 福州怡辰康医疗器械有限公司台江分公司 | 郑州优德实业股份有限公司 | YD-TF-1 | 生产日期：20150130 | 福建省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 智能电子体温计 | 郑州优德实业股份有限公司 | 郑州优德实业股份有限公司 | YD-TF-1 | 生产日期：20150505 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | 射频消融治疗仪 | 河南华南医电科技有限公司 | 河南华南医电科技有限公司 | GY-8100B | 生产日期：2015年06月； 出厂编号：8150205B05 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 随机文件 |
| 5 | 医用内窥镜冷光源 | 北京安慧康科技有限公司 | SOPRO | S230 | 产品序列号：S230-3243 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |