附件3

国家医疗器械抽验符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海宏隆医疗用品设备有限公司 | / | 150430 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 2 | 医用外科口罩 | 上海市第六人民医院 | 上海宏隆医疗用品设备有限公司 | / | 150223 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 3 | 医用外科口罩 | 上海九州通医药有限公司 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 规格：175mm×95mm | 生产日期：2015.05.21；批号：20150521B | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 4 | 医用外科口罩 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 规格：17cm×17cm | 生产日期：2015年3月12日；批号：07150312 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 5 | 医用外科口罩 | 新疆乐贝尔贸易有限公司 | 新疆乐贝尔贸易有限公司 | 9.5cm×17.5cm | 2015年7月13日 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 6 | 医用外科口罩 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 1817 | 2015-06 01 A | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 7 | 医用外科口罩 | 泰安市中心医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 长方形 | 20140206 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 8 | 医用外科口罩 | 沈阳华智医疗器械有限公司 | 稳健实业（深圳）有限公司 | 17cm×9cm-3层 长方形 挂耳型 | 20150210 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 9 | 医用外科口罩 | 鞍山市中心医院 | 河南亚都实业有限公司 | 规格：长方形 | 生产日期：2015年3月10日；批号：215030115 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 10 | 医用外科口罩 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 规格：17cm×17cm | 生产日期：2015年6月8日；批号：20150606 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 11 | 医用外科口罩 | 河南飘安集团有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | 型号：长方形 规格：成型尺寸：17.5cm×9.5cm | 生产日期：2015年7月2日；批号：006007002 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 12 | 医用外科口罩 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 型号：长方形 规格：175×19(mm) | 生产日期：20150319； 批号：15031902 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 13 | 一次性使用医用外科口罩 | 上海洁安实业有限公司 | 上海洁安实业有限公司 | 型号：平面长方形 | 2015/6/2 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 14 | 一次性使用医用外科口罩 | 复旦大学附属中山医院 | 上海洁安实业有限公司 | 型号：平面长方形 | 2015/6/2 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 15 | 医用外科口罩 | 眉山市人民医院 | 绍兴好士德医用品有限公司 | 规格：17cm×18cm-3P(浅蓝长带） | 20150325 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 16 | 医用外科口罩 | 四川康容纳贸易有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | 型号：长方形 规格：成型尺寸：17.5cm×9.5cm | 生产日期：2015年6月2日；批号：006006002 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 17 | 医用外科口罩 | 上海翔逸医疗器械有限公司 | 稳健实业（深圳）有限公司 | 17cm×9cm-3P/长方形 绑带型 | 20150615 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 18 | 医用外科口罩 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司中心店 | 绍兴好士德医用品有限公司 | 规格：17cm×18cm-3P（浅蓝松紧） | 20150105 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 19 | 医用外科口罩 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司中心店 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 规格：175mm×95mm | 生产日期：2015.05.03； 批号：20150503A | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 20 | 医用外科口罩 | 山东康之源医疗器械有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 型号：耳带式 规格：17cm×17cm | 20150420 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 21 | 医用外科口罩 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 型号：耳带式 规格：17cm×17cm | 20150406 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 22 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 四川康博医疗器械有限公司 | 四川康博医疗器械有限公司 | 型号：A型（耳挂式） | 20150606 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 23 | 医用外科口罩•医用一次性帽子 | 眉山市中医医院 | 四川友邦企业有限公司 | YB.WKKZ.DZ（医用外科口罩） YB.MZ.YM（医用一次性帽子） | A2015032802 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 24 | 医用外科口罩 | 日照市中医医院 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 型号：平面型（绑带式）规格：17cm×17cm | 150621 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 25 | 医用外科口罩 | 眉山市中医医院 | 四川友邦企业有限公司 | YB.WKKZ.DZ | A2015052104 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 26 | 医用外科口罩 | 北京中北博健科贸有限公司 | 北京中北博健科贸有限公司 | 17cm×17cm | 20150606 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 27 | 医用外科口罩 | 承德市中医院 | 江西弘医用制品集团股份有限公司 | 绑带式 17cmx17cm | 20141208 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 28 | 医用外科口罩 | 山西现代妇产医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17cm×17cm | 07140814 | 山西省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 29 | 一次性使用医用外科口罩 | 衡水市第二人民医院 | 衡水滨湖新区康健卫生材料厂 | 耳挂式 系带式 | 生产日期：2015年5月6日； 批号：20150506 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 30 | 医用外科口罩 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 175mm×95mm | 生产日期：2015.06.08； 批号：20150608A | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 31 | 医用外科口罩 | 南京市江宁医院 | 四川友邦企业有限公司 | YB·WKKZ·DZ | A201501 2002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 32 | 一次性使用医用外科口罩 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 长方形.绑带式. 三层 | 20150715 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 33 | 医用外科口罩 | 唐山金卫实业有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | 17.5x9.5cm 长方形 | 生产日期：2015年2月2日；批号：006002002 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 34 | 医用外科口罩 | 北京九州通医药有限公司 | 北京中北博健科贸有限公司 | 17cm×17cm | 20150506 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 35 | 医用外科口罩 | 运城市华洋医疗器械有限公司 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | / | 20140402 | 山西省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 36 | 一次性医用外科口罩 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市远航工贸发展有限公司 | YH-I型 | 生产日期：20150616； 批号：150616 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 37 | 医用外科口罩 | 广州市青粤贸易有限公司 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 挂耳式 | 生产日期：2015-04-10； 批号：20150401 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 38 | 医用外科口罩 | 湘潭市第二人民医院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方形 | 生产日期：2014年5月2日； 批号：214050007 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 39 | 医用外科口罩 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | GR17cm×10cm | 生产日期：2015年01月02日；批号：20150102 | 贵州省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 40 | 医用外科口罩 | 株洲市中心医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17cm×17cm | 生产日期：2015年5月6日； 批号：07150506 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 41 | 医用外科口罩 | 贵州地之方贸易有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | GR17cm×10cm | 生产日期：2015年01月02日；批号：20150102 | 贵州省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 42 | 医用外科口罩 | 江西省胸科医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 17CM×17CM/L型长方形 | 20150305 | 江西省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 43 | 医用外科口罩 | 贵阳市第二人民医院 | 河南亚都实业有限公司 | 长方型 | 生产日批：2014年12月1日；批号：191412003 | 贵州省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 44 | 医用外科口罩 | 江西省医科工贸有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 17cm×17cm/耳带式 | 生产日期：20140616； 批号：20140616 | 江西省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 45 | 医用外科口罩 | 宁德市医院 | 福建省安康医疗器械有限公司 | 17cm×9cm-3P 长方形 | 生产日期：20150528； 批号20150526 | 福建省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 46 | 医用外科口罩 | 宁德市闽东医院 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 松紧式 | 20140618 | 福建省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 47 | 医用外科口罩 | 广州市越秀区第二中医医院 | 广东泽昌贸易有限公司 | 18cm×16cm | 20150415 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 48 | 医用外科口罩 | 广州市越秀区中医医院 | 佛山市康复医疗设备厂 | (18±1)cm×(9.5±0.5)cm 挂耳式 | 15041301 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 49 | 医用外科口罩 | 厦门市心血管病医院 | 河南飘安集团有限公司 | 17.5cm×9.5cm/长方形 | 生产日期：2015年6月2日；批号：006006002 | 福建省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 50 | 医用外科口罩 | 保山市人民医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 17cmx17cm | 20150126 | 云南省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 51 | 医用外科口罩 | 潜江市中心医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 17cm×17cm | 生产日期：2015年3月5日；批号：07150305 | 湖北省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 52 | 医用外科口罩 | 武汉嘉德曼科技有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 松紧式 | 生产日期:150618；灭菌日期:150621 | 湖北省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 53 | 医用外科口罩 | 云南都得利医疗器械有限公司 | 新乡市康尔健医疗用品有限公司 | 17.5cm×9.5cm 长方形 | 生产日期2015年4月1日； 批号：11504001 | 云南省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 54 | 一次性使用医用外科口罩 | 易门县人民医院 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 规格:展开尺寸(17.5±1)×(17±1) 型号:耳挂式 | 生产日期：2015年04月14日；批号：20150414 | 云南省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 55 | 医用外科口罩 | 深中海医疗用品(深圳)有限公司 | 深中海医疗用品(深圳)有限公司 | 20130038 | 批号：201507010100 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 |
| 56 | 医用电子体温计 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 15070907 | 山东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 57 | 电子体温计 | 杭州广发电子技术有限公司 | 杭州广发电子技术有限公司 | MT-502A | 20150720 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 58 | 电子体温计 | 德州市德城区立威医疗器械商店 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-101 | 150123 | 山东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 59 | 电子体温计 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | DT-01B | 20150731 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 60 | 电子体温计 | 杭州世佳电子有限公司 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-101 | 150403 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 61 | 福达康电子体温计 | 宁波市镇海骆驼平民大药房 | 东莞市福达康实业有限公司 | BT-A11 | 产品批号：1503 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 62 | 电子体温计 | 宁波海王星辰健康药房有限公司镇海聪园店 | 乐清市康复医疗设备厂 | KFT-03 | 2014.4.23 1只/ 2014.6.1 4只 /2015.4.28 5只 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 63 | 电子体温计 | 华东医药股份有限公司器材化剂分公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-246 | 20150721UF | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 64 | 医用电子体温计 | 杭州每文医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | YT306 | 201505002 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 65 | 电子体温计 | 青岛正大海尔医药有限公司 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | T109 | 415 | 山东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 66 | 电子体温计 | 诸暨市健之源医疗器械有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | MT16F1 | 215 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 67 | MC-347 电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-347 | 生产日期：20150715； 批号：20150715UF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 68 | MC-341型电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-341 | 生产日期：20150708； 批号：20150708UF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 69 | MC-342FL 电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-342FL | 生产日期：20150701； 批号：20150701UF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 70 | MC-1600W-HP电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-1600W-HP | 生产日期：20150113； 批号：20150113UF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 71 | MC-145 电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-145 | 生产日期：20150611； 批号：20150611UF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 72 | MC-141W 电子体温计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-141W | 生产日期：20150601： 批号：20150601UF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 73 | 医用电子体温计 | 天津思邈堂医药连锁有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 生产日期：20150617; 批号：15061710 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 74 | 医用电子体温计(软头) | 天津市宝一堂津东大药房连锁有限公司 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | AET-E121 | 生产日期：20141009； 批号：14J29 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 75 | YT308医用电子体温计 | 天津市医康鱼跃医疗器械贸易有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 生产日期：20140220； 批号：201402001 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 76 | TY306医用电子体温计 | 老百姓大药房连锁（天津）有限公司万新村店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT306 | 生产日期：20131201； 批号：201312001 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 77 | YT301医用电子体温计 | 天津市医康鱼跃医疗器械贸易有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT301 | 生产日期：20140505； 批号：201405001 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 |
| 78 | 电子体温计 | 北京医保全新大药房有限责任公司白塔寺店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-246 | 20150625UF | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 79 | 医用电子体温计 | 北京神鹿康美科技有限公司良乡分公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 生产日期：20150516； 批号：15051608 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 80 | 电子体温计 | 北京国大药房连锁有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-246 | 20150625UF | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 81 | 电子体温计 | 北京国大药房连锁有限公司 | 上海卫生材料厂有限公司 | DT-1TB | 2015年4月14日 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 82 | 电子体温计 | 家家乐购（北京）信息技术有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-G11 | 生产日期：20140502； 批号：1405 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 83 | 数字式电子体温计 | 北京世纪康尔医疗器械有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N579 | N79853281 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 84 | 电子体温计 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 杭州广发电子技术有限公司 | MT-601A | 20150201 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 85 | 医用电子体温计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 201505009 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 86 | 电子体温计 | 上海卫生材料厂有限公司 | 上海卫生材料厂有限公司 | DT-1TB | 2014年6月20日 | 上海市食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 87 | 医用电子体温计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | TM-3002 | 生产日期：2015-07-07； 批号：T1507001 | 福建省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 88 | 电子体温计 | 国药控股国大药房有限公司 | 西铁城精电科技（江门）有限公司 | CT515 | 生产日期：2014年12月04日；批号：LOT 14M2 | 上海市食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 89 | 电子体温计 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 | TSO-A型 | 生产日期：20150715 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 90 | 电子体温计 | 上海药房股份有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-342FL | 生产日期：2014-10-27； 批号：20141027UF | 上海市食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 91 | 医用电子体温计 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | DT001 | 2015-03-26 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 92 | 电子体温计 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | RET-200 | RET2141401 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 93 | 数字式电子体温计 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N579 | N79856201 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 94 | 电子体温计 | 广州爱芯达电子有限公司 | 广州爱芯达电子有限公司 | AXD-201 | 20150711； 20150711805 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 95 | 医用电子体温计 | 广州康卫医疗器械有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 13091701 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 96 | 电子体温计 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | T101 | 批号：1715 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 97 | 数字式电子体温计 | 深圳市家康科技有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | 生产日期：2015.06.23； 批号：B15051909148 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 98 | 医用电子体温计 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | AET-E121 | 批号：15G47 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 99 | 电子基础体温计 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | TF3100 | 2015.07.16/130108 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 100 | 电子体温计 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | KT-801 | 生产日期：2015-7 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 101 | 电子体温计 | 深圳市平安福药业连锁有限公司人民分店 | 杭州广发电子技术有限公司 | MT-502A | 20141024 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 102 | 电子体温计 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | L900A | 批号：1504 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 103 | 电子体温计 | 深圳九州通医药有限公司 | 欧姆龙(大连)有限公司 | MC-246 | 批号：20150715UF | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 104 | 医用电子体温计 | 广州市荔湾区金士康医疗器械商行 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | DT-125 | 2014.11.18 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 105 | 医用电子体温计（软头） | 广州从康医疗器械有限公司 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | AET-E121 | 20140703； 14F2D | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 106 | 电子体温计 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | CT515 | 15A1 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 107 | 电子体温计 | 广州市健奥科技有限公司 | 广州市健奥科技有限公司 | T12 | 20150626； A15060101 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 108 | 医用电子体温计 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | 深圳市百乐富电子科技有限公司 | DT-123 | BSC15G21A | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 |
| 109 | 电子体温计 | 福州市康汇尔贸易有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | MC-246 | 批号：20130521UF | 福建省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 110 | 接骨螺钉 | 辛迪恩（苏州）医疗器械有限公司 | 辛迪恩（苏州）医疗器械有限公司 | HAQ03 | 9325900 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 111 | 接骨螺钉 | 辛迪恩（苏州）医疗器械有限公司 | 辛迪恩（苏州）医疗器械有限公司 | HAQ03 | 9265821 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 112 | 钛质接骨螺钉 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | HAQ03型 3.5×46mm | 1412023 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 113 | 金属锁定接骨板固定系统 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 锁定钉HC06型 φ4.0×38mm | 1504101 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 114 | 骨接合植入物 金属接骨螺钉 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | HB 6.5×60 | 14032795S | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 115 | 金属接骨螺钉 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | HB4.0×30 | 15042727T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 116 | 金属接骨螺钉 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | HAQ03 0.3×20 | 1503265 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 117 | 金属接骨螺钉 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | HBQ 03 4.0×36 | 1503280 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 118 | 金属接骨螺钉 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | HAQ03 3.5×30 | 1503123 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 119 | 金属接骨螺钉 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | HAQ03 4.5×38 | 1504313 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 120 | 金属接骨螺钉 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | HAQ04 φ2.7×12全螺纹 | 215015301 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 121 | 金属接骨螺钉 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | HAQ03 4.5×36 | 1505124 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 122 | 金属接骨螺钉 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | HAQ03 4.5×36 | 1501132 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 123 | 金属接骨螺钉 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 型号：HAQ03 规格：4.5×46mm | 15050757 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 124 | 金属接骨螺钉(HA3.5接骨螺钉) | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | HAPQ04 3.5×30mm | 2014.10.20/14062001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 125 | 金属接骨螺钉（HB4.0接骨螺钉） | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | HBPQ04 4.0×26mm | 2015.03.18/15012256 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 126 | 锁定金属接骨螺钉 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | HCJQB03 5.0×36 | L1506214T | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 127 | 锁定螺钉 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | SDSL 2.7×26mm | 150602/31500877 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 128 | 接骨螺钉 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | HBQ0344.0×45mm | 150511 3500683 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 129 | 金属锁定接骨板钉系统 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | SDLD01 45.0×60 | 20150722/150002280 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 130 | 全螺纹皮质骨螺钉4.5×42mm | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | HAQ03 φ4.5×42 | 20150722/150002246 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 131 | 金属接骨螺钉 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | HB 4.0×30mm | 14102309 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 132 | 金属接骨螺钉 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | HB 4.0×30mm | 14102106 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 133 | 金属接骨螺钉 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 型号：HBTQ 02 规格：全牙内六角HB6.5×65 | 1507201002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 134 | 金属接骨螺钉 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 型号：HBJQ02 规格：全牙内六角HB4×30 | 1507201001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 135 | 金属接骨螺钉 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 3.5×18 HAQ(03) | 147671 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 136 | 金属接骨螺钉 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | 江苏百易得医疗科技有限公司 | HAQ04 φ2.7×16全螺纹 | 2015015311 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 137 | 金属接骨螺钉 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 4.5×32 HAQ(03) | 146703 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 138 | 金属接骨螺钉（松质骨螺钉） | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | HBQ03 HB4.0×32 | 1406289 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 139 | 锁定接骨板系统（锁定螺钉） | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | φ3.5×26 | 1405217 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 140 | 金属锁定接骨板系统（锁定螺钉） | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | LAZ06 φ3.5×30mm | 32980008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 141 | 金属锁定接骨板系统（锁定螺钉） | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | LAZ06 φ3.5×36mm | 33010008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 142 | 金属螺钉-HA型接骨螺钉 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | HAQ3型 φ3.5×40/球形（标准）全牙 | 20150209/150180001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 143 | 锁定金属螺钉-HC型接骨螺钉 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | HC204型 φ3.5×35 锁定锥形 全牙自攻 | 20150604/150580100 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 144 | 金属接骨螺钉 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 3.5×20/HAQ03 | 20150618/1504149/6133520 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 145 | 金属接骨螺钉 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 4.5×28/HAQ03 | 20150203/1412152 /6134528 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 146 | 金属锁定接骨螺钉 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 型号：不对称螺纹HDZL03 规格φ5.0×38mm | 201501201 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 147 | 金属接骨螺钉 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 型号：浅螺纹HAQ03 规格：φ4.5×46mm | 201504071 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 148 | 钛质接骨螺钉 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | HBQ02 φ6.5×60-32 | 14023 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 149 | 钛质接骨螺钉 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | HBQ02 φ4.0×34 | 14025 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 150 | 金属锁定接骨螺钉 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | φ3.5×32/HAS04I | 15210130 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 151 | 金属接骨螺钉 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | 浙江科惠医疗器械有限公司 | φ4.5×30/HAQ03 | 15181009 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 152 | 金属接骨螺钉-HA4.5接骨螺钉（全牙） | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | HAQ03;L=26mm | 20150706/1507023 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 153 | 锁定型金属接骨板固定系统-锁定螺钉 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | SDG35，L=46mm | 201506510/1506021 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 154 | 金属接骨螺钉 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | HB6.5×65mm | 130724 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 155 | 金属接骨螺钉 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | HA 3.5×34mm | 1311021 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 156 | 金属接骨螺钉 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | HAQ03P全螺纹φ3.5×12 | 150626 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 157 | 金属接骨螺钉 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | HBQ03P全螺纹φ4.0×16 | 150626 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 158 | 金属接骨螺钉 | 广州幸好医疗器械有限公司 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic&Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd | 3.5/1.25×16mm | 4439 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 159 | 金属接骨螺钉 | 广州幸好医疗器械有限公司 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic&Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd | 4.5×30mm | 20150318 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 160 | 万向锁定金属接骨板系统 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 接骨螺钉SHASZ06 5×18 | 2015.03.10/1503-0001 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 161 | 万向锁定金属接骨板系统 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 接骨螺钉SHBSZ06 5.3×28 | 2015.06.13/1506-0001 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 162 | 金属接骨螺钉 | 焦作市新港医疗设备有限公司 | 焦作市新港医疗设备有限公司 | φ3.5×34mm/HSW03 | 201506/1506009/0125 | 河南省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 163 | 金属接骨螺钉 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | HA4.5×30mm HAQ-04 | 1505194 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 164 | 金属接骨螺钉 | 北京中安泰华科技有限公司 | 北京中安泰华科技有限公司 | 规格4.5×52/型号HAQ03 | 生产日期：2015年07月09日；批号：1506008 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 165 | 金属接骨螺钉 | 北京中安泰华科技有限公司 | 北京中安泰华科技有限公司 | 规格4.5×60/型号HAQ03 | 生产日期：2015年07月09日；批号：1506012 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 166 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 4.0×32mm HAQ03 | 15031601 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 167 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 4.0×26mm HAQ03 | 15061501 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 168 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 4.0×26mm HBQ03 | 14102801 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 169 | 钛合金接骨螺钉 | 江苏嘉斯康医疗器械有限公司 | 江苏嘉斯康医疗器械有限公司 | HA4.5×55 | 1406013 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 170 | 钛合金接骨螺钉 | 江苏嘉斯康医疗器械有限公司 | 江苏嘉斯康医疗器械有限公司 | HA4.5×50 | 1406012 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 171 | 金属接骨螺钉 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | HAQ03型 φ3.5×40球形（标准）全牙 | 20150623/150470002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 172 | 锁定金属接骨螺钉-锁定螺钉 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | He206型 φ3.5×35锁定锥形自攻 | 20150623/150570001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 173 | 金属接骨螺钉 名称：锁定螺钉 | 焦作市新港医疗设备有限公司 | 焦作市新港医疗设备有限公司 | 型号：HSW03 规格：φ5.0×44mm | 批号：1506015 | 河南省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 174 | 金属接骨螺钉 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 型号：HAQ03 规格：4.5×48mm | 15050758 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 175 | 骨接骨植入物金属接骨螺钉 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | HBQ03HB6.5×50 | L1506210S | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 176 | 金属接骨螺钉 皮质骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：HAQ04 规格：φ3.5×40mm | 1507100790 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 177 | 金属接骨螺钉 皮质骨螺钉 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津市金兴达实业有限公司 | 型号：HAQ 03 规格：4.5×32 | TJD1507310270 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 178 | 金属接骨螺钉 皮质骨螺钉 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津市金兴达实业有限公司 | 型号：HAQ 03 规格：3.5×42 | TJD1507210490 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 179 | 金属接骨螺钉 | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | Zimmer Inc. | 型号：02.02162.030/0202162030 规格：双螺纹锁定钉，直径4.0mm，长30mm | 生产日期：2015-04-30； 批号：63027413 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 180 | 接骨螺钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | Synthes GmbH | 型号：404.030 规格：3.5mm 皮质骨螺钉，纯钛，长30mm | 生产日期：2015-05； 批号：9493587 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 181 | 金属接骨螺钉 皮质骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：HAQ04 规格：φ4.5×32mm | 1506192200 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 182 | 髋关节接骨板螺钉系统 | 上海中智医疗器械有限公司 | Orthofix Srl | 型号：182100 | 生产日期：2015-04-21； 批号：V1395543 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 183 | 金属接骨螺钉 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 型号：HA(Ⅱ)03 规格：5×40 | 生产日期：2015年07月16日；批号：B15070181 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 184 | 接骨螺钉(商品名：TC-100) | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | Smith & Nephew,Inc. | 型号：71222040 | 生产日期：2014年12月16日；批号：14MM11848 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 185 | 金属锁定接骨板系统-自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | 型号：RTCLS01 规格：φ3.5×34mm | 1506040071 | 福建省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 186 | 双锁定型轨道齿式拱型加压金属接骨板固定系统组件 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 | 型号：HAQ03 规格：HA 3.5×30 | 1406 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 187 | 双锁定型轨道齿式拱型加压金属接骨板固定系统组件 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 | 型号：HBQ03 规格：HB 6.5×50 | 1409 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 188 | 金属接骨螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司 | 上海三友医疗器械有限公司 | 型号：HAQ03 规格：4.5×32 | 生产日期：140120； 批号：1310449 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 189 | 金属锁定接骨螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司 | 上海三友医疗器械有限公司 | 型号：HAZL03 规格：3.5×14 | 生产日期：141030； 批号：1407014 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 190 | 锁定型金属接骨螺钉(T) HA5.0锁定螺钉 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 型号：HAZ04 规格：HA5.0×22 | 生产日期：2015.06.08； 批号：1506162 | 湖北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 191 | 锁定型金属接骨螺钉(T) HA3.5锁定螺钉 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 武汉德骼拜尔外科植入物有限公司 | 型号：HAZ04 规格：HA3.5×12 | 生产日期：2015.06.29； 批号：1506495 | 湖北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 192 | 锁定接骨螺钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | Synthes GmbH | 型号：401.886 规格：2.0mm 锁定头螺钉，自攻型，长16mm，钛合金 | 生产日期：2015-04； 批号：9445194 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 193 | 金属接骨螺钉-普通型皮质骨螺钉 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | 型号：STQ03-UT 规格：φ4.5×42mm | 1504040041 | 福建省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 194 | 金属接骨板螺钉系统（商品名：NCB PP Warsaw） | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | Zimmer Inc. | 型号:02.03151.010 规格：单皮质螺钉，直径5.0mm，长10mm | 生产日期：2014-07-31； 批号：62731667 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 195 | 接骨螺钉(商品名：PERI-LOC) | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | Smith & Nephew, Inc. | 型号：71826050 | 生产日期：2012年4月20日；批号：12DM12058 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 196 | 金属接骨螺钉 松质骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：HBQ02 规格：φ4×50mm | 1505311330 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 197 | 金属接骨螺钉 皮质骨螺钉（全） | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 型号：HAQ03-01 规格：3.5×20 | 生产日期：2015-3-16； 批号：ADZ089 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 198 | 金属接骨螺钉 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 型号：HAQ 规格：3.5×26 | 1507106 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 199 | 接骨螺钉 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 型号：HAQ 规格：3.5×24 | 1508021 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 200 | 金属接骨螺钉 松质骨螺钉 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 型号：HBQ02 规格：φ6.5×30mm | 1411200540 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 201 | 金属接骨螺钉 皮质骨螺钉（全） | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 型号：HAQ03-01 规格：4.5×26 | 生产日期：2015-3-20； 批号：ADZ063 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 202 | 锁定板钉系统 | 长沙德迈医疗器械有限公司 | KÖnigsee Implantate GmbH | 皮质骨锁定螺钉D4.5（自攻全螺纹） | 生产日期：140611； 产品编号：3.545.24； 批号：162678 | 湖南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 203 | 直型接骨板及螺钉 | 长沙德迈医疗器械有限公司 | KÖnigsee Implantate GmbH | D2.0皮质骨螺钉（自攻全螺纹） | 生产日期：110429； 产品编号：2.110.16； 批号：140111 | 湖南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 204 | 金属接骨螺钉 | 上海优科骨科器材有限公司 | 上海优科骨科器材有限公司 | 型号：HA Z02/Z 规格：2×6(钛合金）1×10 | 生产日期：2015-07-14； 批号：1460 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 205 | 空心纤维透析器 | 丽水市中心医院 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | REXEED-15LC | 4BZ7ZY | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 206 | 空心纤维透析器 | 北京市和平里医院 | 尼普洛株式会社 | SUREFLUX-150G | 15B26DX | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 207 | 空心纤维透析器 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 尼普洛株式会社 | FB-130U | 14H25BX | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 208 | 空心纤维血液透析器 | 临沂市人民医院 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | FX10 | VGVO3100 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 209 | 空心纤维透析器 | 淮安市第一人民医院 | 尼普洛株式会社 | SUREFLUX-130G | 15.02.02 15B02BX | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 210 | 空心纤维透析器(商品名：萨特斯聚砜膜血液透析器) | 北京阪洋商社 | Scientillence Sdn. Bhd. | PSM150 | 生产日期：2013-05:； 批号：130080513 19 4 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 211 | 一次性使用血液透析滤过器 | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | Gambro Industries | Multiflow 100 | 15D1503 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 212 | 聚醚砜血液透析器 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 | PES14LF | 批号：MF2047A | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 213 | 持续性血液滤过器 | 尼普洛贸易(上海)有限公司 | 尼普洛株式会社 | UT-1100 | 13I30B | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 214 | 空心纤维血液透析滤过器 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | Ultraflux AV400S | 2014.10/VKC08100/无 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 215 | 空心纤维透析器 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F15 | 1506242 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 216 | 空心纤维透析器 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F15 | 1506252 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 217 | 空心纤维血液透析器 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | FX8 | 批号：WBF04100 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 218 | 空心纤维血液透析滤过器 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | FX60 | 2015.05/WEV14100/无 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 219 | 空心纤维血液透析滤过器 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care Japan K.K. | FX60 | 2015.06/WFZ11100/无 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 220 | 空心纤维血液透析滤过器 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | Hemoflow F60S | 2014.06/VFC01100/无 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 221 | 空心透析器 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | REXEED-15LC | 3E4B4G | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 222 | 空心纤维透析器 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | REXEED-15UC | 3E4T51 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 223 | 空心纤维透析器 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F15 | 1506232 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 224 | 空心纤维透析器 | 广州市番禺区中心医院 | 尼普洛株式会社 | SUREFLUX-150G | 2015.02.12 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 225 | 空心纤维透析器 | 蒲江县人民医院 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F14 | 1504261 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 226 | 空心纤维血液透析器 | 盐城市第三人民医院 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | B-14P | 201506 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 227 | 血液透析器 | 复旦大学附属中山医院 | Bellco S.r.l | BLS514SD | 2015-01/1501070023 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 228 | 空心纤维血液透析过滤器 | 山西省运城市中心医院 | Fresenius Medical Care Japan K.K. | FX60 | VKZ05100 | 山西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 229 | 血液透析器 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Bellco S.r.l | BLS514G | 2013-02/1301240039 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 230 | 空心纤维血液透析器 | 南方医科大学南方医院 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-14P | 1507031020/0702311 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 231 | 空心纤维透析器 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F15 | 201504/1504262/无 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 232 | 聚醚砜血液透析器 | 山西省太谷县人民医院 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 | PES14LF | MF1025A | 山西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 233 | 血液滤过器（HEMOFILTERS) | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Bellco S.r.l | RAPIDO BLS803 | 2013-11/1310240075 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 234 | 中空纤维透析器 | 丽水市人民医院 | Gambro Dialysatoren GmbH | Polyflux *14L | 2015.01 /5-5110-H-01 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 235 | 高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | OCI-HD150 | 2015.5.24/150502 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 236 | 血液透析器 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Bellco S.r.l | BLS512SD | 2015-04/1502230135 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 237 | 空心纤维血液透析器 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-020P | 生产日期：201411； 批号：1411031051 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 238 | 血液透析滤过器 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Bellco S.r.l | PHYLTHER HFHSD | 2015-01/1411210065 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 239 | 空心纤维透析器 | 广州市第十二人民医院 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F15 | 1504112 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 240 | 空心纤维透析器 | 济南市中心医院 | 威海威高血液净化制品有限公司 | F14 | 201504/1504281 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 241 | 血液透析滤过器 | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | Baxter Healthcare Corporation | Xenium 130/R5M6401 | 13E16P | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 242 | 空心纤维血液透析器 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA | Hemoflow F6HPS | 批号：VFB21100 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 243 | 血液透析滤过器 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Sorin Group Italia S.r.l | PHF0714 | 2014-03/1401300022 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 244 | 聚醚砜空心纤维透析器 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 | PES16HF | 批号：MF2041A | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 245 | 血液透析滤过器 | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | Gambro Dialysatoren GmbH | Revaclear 300 | 4-9606-H－01 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 246 | 一次性使用血液透析滤过器 | 金宝肾护理产品(上海)有限公司 | Gambro Dialysatoren GmbH | HF 6S | 4-630 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 247 | 空心纤维血液透析滤过器 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 型号:FX80 规格:CN0218 | WFE11100 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 248 | 血液透析器 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | Bellco S.r.l | BLS816SD | 2014-11/1410230069 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 249 | 空心纤维透析器 | 山西华鼎新泉医疗器械制造有限公司 | 山西华鼎新泉医疗器械制造有限公司 | HD-140 | 20150401 | 山西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 250 | 空心纤维血液透析器 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-14P | 生产日期：201507； 生产批号：1507031046 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 251 | 双极/多极射频消融治疗系统 | 北京贝恩医药科技开发有限责任公司 | Olympus Winter & Ibe GmbH | WB991029 | 15079W500001 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 252 | 射频控温热凝器 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 北京北琪医疗科技有限公司 | R-2000B D2 | SN23265406 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 253 | 射频控温热凝器 | 哈尔滨美顿医疗科技有限公司 | 哈尔滨美顿医疗科技有限公司 | MER-200GA | 2015年07月30日；R200GA150700005C | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 254 | 射频疼痛治疗系统 | 洽圩国际商贸（北京）有限公司 | BAYLIS MEDICAL COMPANY INC. | PMG-230-TD | 101113-004 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 255 | 射频肿瘤消融仪 | 北京为尔福电子公司 | 北京为尔福电子公司 | WE7568-II | 130812 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 256 | 射频消融治疗仪 | 北京智杰华隆技术发展有限公司 | 美国COSMAN MEDICAL,INC. | RFG-1A | 2014-12；批号：1A-464 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 257 | 妇科射频治疗仪 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | BBT-RF-B280 | R4B280240302 | 湖北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 258 | 射频热凝器 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASA-601T | 22020495 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 259 | 高频热电场皮肤治疗仪 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | GP810A | 1000107290 | 广东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 260 | 心脏射频消融仪 | 四川锦江电子科技有限公司 | 四川锦江电子科技有限公司 | HL－75F | XP150203 | 四川省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 261 | 射频消融仪 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | Stockert GmbH | 39D-72X | 09/2014；ST-5875 | 上海市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 262 | 医用冷光源 | 徐州市奥瑞电子设备有限公司 | 徐州市奥瑞电子设备有限公司 | AR-602B | L05010815008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 |
| 263 | 内窥镜冷光源 | 奥林巴斯贸易（上海）有限公司 | 奥林巴斯医疗株式会社 | CLV-S45 | 7512679 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |